FAQ генераторов

- Какие типы и марки генераторов вы обслуживаете?

  - Мы работаем с бензиновыми и дизельными генераторами для бытовых и промышленных задач мощностью до 4000кВА на двигателях AKSA, Cummins, Perkins, Volvo, John Deere, Deutz, Mitsubishi, Weichai, Baudouin, Yuchai, Ricardo и других китайских двигателях, а также панелях управления DSE, ComAp и SmartGen. Для уточнения достаточно передать название модели и серийный номер либо фотографию заводской таблички.

- Что входит в установку и подключение генератора?

  - Работы начинаются с осмотра объекта, оценки нагрузки и выбора места установки. Затем подготавливают площадку, размещают генератор и подключают его к системе электроснабжения. В зависимости от модели и проекта предусматривают подключение топлива и системы автоматического переключения питания. Завершающие этапы — проверка соединений, настройка, пробный запуск и инструктаж по эксплуатации. Состав работ и сроки определяют после оценки условий на объекте

- Что входит в техническое обслуживание генератора?

  - Состав ТО зависит от модели, наработки и состояния оборудования. Обычно он включает проверку двигателя, аккумулятора, топливной системы, электрических соединений и автоматики, а также замену масла и фильтров по регламенту. Если предусмотрена система жидкостного охлаждения, проверяют и её. После обслуживания выполняют контрольный запуск и проверяют основные параметры работы.

- Сколько времени занимает техническое обслуживание?

  - Плановое ТО генератора мощностью до 500 кВА обычно занимает от двух до четырёх часов, для более мощных установок — до одного рабочего дня. Точный срок специалист назовёт после осмотра.

- Можно ли заключить договор на регулярное обслуживание?

  - Да, можно заключить договор на плановое техническое обслуживание. В этом случае работы выполняются по согласованному графику, а регламент, периодичность и состав работ фиксируются заранее.

- Даёте ли вы гарантию на выполненные работы?

  - Да. На работы и установленные запчасти предоставляется гарантия до 1 года.

- Что делать, если генератор не запускается, глохнет или не выдаёт напряжение?

  - Зафиксируйте симптомы и код ошибки, если он отображается на панели, и обратитесь к нам для диагностики. Сообщите марку, модель, наработку и дату последнего обслуживания — это поможет быстрее разобраться в ситуации. При аварийных сигналах, утечках или необычных звуках прекратите эксплуатацию. Причину неисправности и необходимый ремонт определяют после проверки оборудования.